## Arkusz1
Załącznik nr 1 do Programu "Świętokrzyskie Ochotnicze Straże Pożarne w służbie środowiska
ver.1
Wykaz rzeczowy sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
Lp. | Nazwa asortymentu | Minimalne wymagania techniczne/wymagane certyfikaty
1 | 2 | 3
Wyposażenie osobiste ochronne strazaka
1. | Ubranie specjalne | Min. dwuczęsciowe (kurtka i spodnie). Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie
2. | Buty specjalne strażackie skórzane | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie
3. | Buty specjalne strażackie gumowe | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie
4. | Rekawice specjalne | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie
5. | Kominiarka niepalna strażacka | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie
6. | Hełm strażacki | Hełm musi spełnić wymagania normy EN 443:2008. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie
7. | Ubranie koszarowe | Minimum trzyczęsciowe (bluza, spodnie , czapka koszarowa)
8. | Spodnie pilarza
9. | Wodery
10. | Kombinezon ochronny na owady | Min. trójwarstwowy.
11. | Aparat powiatrzny nadciśnieniowy | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie
12. | Butla do aparatu powietrznego
13. | Maska do aparatu powietrznego wraz z pokrowcem | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie
14. | Sygnalizator bezruchu | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie
Sprzęt łaczności
1. | Radiotelefon przenośny | Przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych.
2. | Ładowarka do radiotelefonu przenośnego
3. | Radiotelefon przewoźny | Przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych.
4. | System selektywnego alarmowania
5. | Megafon
6. | Syrena alarmowa
Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej
1. | Drabina przenośna ratownicza | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie
2. | Agregat pradotwórczy | Jedno lub trojfazowy o mocy min. 3 kVA
3. | Pompa do wody zanieczyszczonej z kpl. węży ssawnych | Wydajnośc pompy min 1000 dm3/min. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie
4. | Motopompa pożarnicza | Wydajnośc pompy min 1200 dm3/min. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie
5. | Pompa pływająca | Wydajność pompy min. 400 dm3/min. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie
6. | Zbiornik przenośny na wodę | Pojemność zbiornika min. 2000 dm3
7. | Wąż ssawny | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie
8. | Wąż tłoczny | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie
9. | Smok ssawny | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie
10. | Prądownica wodna | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie
11. | Prądownica pianowa | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie
12. | Wytwornica piany | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie
13. | Kurtyna wodna | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie
14. | Zasysacz liniowy | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie
15. | Rozdzielacz | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie
16. | Zbieracz | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie
17. | Stojak hydrantowy | Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie
18. | Tłumica
19. | Topór/inopur/siekierołom/narządzie wielofunkcyjne
20. | Pilarka do drewna | Moc silnika min 2,2 kW.
21. | Pilarka ratownicza do materiałów wielwarstwowych | Moc silnika min. 4,0 kW.
22. | Piła tarczowa do stali i betonu | Moc silnika min. 3,0 kW.
23. | Detektor prądu przemniennego
24. | Detektor do pomiaru stężeń tlenu i dwutlenku węgla | Wielo lub jednogazowy
25. | Wentylator oddymiajacy | Min. efektywna wydajność 20 000 m3/h
26. | Sprzęt do oświetlenia terenu akcji ratowniczej
27. | Sprzęt do oznakowania terenu akcji
28. | Parawan ochronny
29. | Zabezpieczenie przed uruchomieniem poduszki AIRBAG
30. | Siodełko wężowe
31. | Mostek przejazdowy
32. | Sito kominowe
33. | Spalinowy opryskiwacz plecakowy | Pojemnośc zbiornika na wodę min. 14 dm3
34. | Bosak dielektryczny
35. | Nożyce dielektryczne
37. | Latarka kątowa
38. | Zestaw podkładów i klinów do stabilizacji pojazdów
39. | Podpora stabilizująca
40. | Sprzęt termowizyjny do wykrywania ognisk zapalnych